В целях снижения риска отклонения показателей качества электрической энергии в д. Сорочкино Мшинского сельского поселения Лужского района от требований ГОСТ 32144-2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» в ПАО «Россети Ленэнерго» разработана «Программа по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции».

Указанная программа согласованна руководителем СЗМТУ Росстандарта А.Э Челышевым.

Начало реализации программы – 2 квартал 2021 года. Срок окончания реализации всех этапов программы – 1 квартал 2022г.

При реализации программы будут выполнены следующие основные мероприятия:

1. Уведомление потребителей о запланированных работах по данной программе путём размещения объявления на информационной доске в д.Сорочкино;

2. Установка приборов контроля качества электроэнергии в точке поставки электроэнергии на ВЛ-0,4кВ от ТП-1499 и в РУ-0,4кВ ТП-1499;

3. Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии;

4. Разработка дополнительных корректирующих мероприятий по текущему ремонту ВЛ-0,4кВ от ТП-1499 на основании полученных контрольных замеров;

5. Выполнение текущего ремонта ВЛ-0,4кВ от ТП-1499;

6. Ввод в работу новой ТП-1599 с трансформатором 400 кВА;

7. Перераспределение нагрузки между ТП-1499 и ТП-1599, с изменением схемы присоединения ВЛ 0,4кВ;

8. Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии для проверки результатов проведенных мероприятий.

Все запланированные мероприятия осуществляются бесплатно для жителей д.Сорочкино. Для проведения отдельных мероприятий программы возможны непродолжительные перерывы электроснабжения в д.Сорочкино. Информация о плановых работах с перерывами электроснабжения заблаговременно размещается на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» и доводится до администрации Мшинского СП.

В случае возникновения аварийной ситуации, а также по всем вопросам электроснабжения д.Сорочкино потребители могут обращаться по телефону «горячей линии» Единого контакт-центра группы компаний «Россети» 8 800-220-0-220 или к начальнику Лужского РЭС Красову Ивану Михайловичу по тел.: 8-813-72-209-89.