## 2 кв 2017
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 2 квартал 2017 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | апрель | 3.816 | 19 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 34
| май | 9.46 | 24 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 37 | 37
| июнь | 12.959 | 21 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27
Кабельная сеть | апрель | 8.6197 | 114 | 114 | 0 | 0 | 7 | 71 | 23 | 10 | 0 | 3 | 0 | 215 | 215
| май | 17.5183 | 154 | 153 | 0 | 0 | 14 | 107 | 14 | 8 | 0 | 11 | 0 | 296 | 296
| июнь | 2.6738 | 72 | 71 | 0 | 0 | 5 | 46 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 168 | 168
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | апрель | 12.4357 | 133 | 123 | 4 | 0 | 9 | 74 | 31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 249 | 249
| май | 26.9783 | 178 | 166 | 3 | 0 | 16 | 111 | 22 | 11 | 1 | 17 | 0 | 333 | 333
| июнь | 15.6328 | 93 | 80 | 5 | 0 | 8 | 49 | 26 | 6 | 1 | 3 | 0 | 195 | 195