## 1 кв 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 2 квартал 2018 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | апрель | 39.625 | 26 | 26 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 46 | 46
| май | 8.696 | 27 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 33 | 33
| июнь | 14.517 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19
Кабельная сеть | апрель | 9.861 | 149 | 149 | 0 | 0 | 8 | 60 | 24 | 10 | 0 | 9 | 38 | 239 | 239
| май | 6.952 | 179 | 179 | 0 | 0 | 20 | 50 | 23 | 6 | 0 | 14 | 66 | 200 | 200
| июнь | 5.226 | 103 | 103 | 0 | 0 | 14 | 60 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 91 | 91
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | апрель | 49.486 | 175 | 175 | 9 | 0 | 11 | 62 | 29 | 10 | 0 | 12 | 51 | 285 | 285
| май | 15.648 | 206 | 201 | 8 | 0 | 24 | 50 | 27 | 6 | 1 | 18 | 80 | 233 | 233
| июнь | 19.743 | 116 | 115 | 1 | 0 | 15 | 61 | 24 | 3 | 2 | 7 | 4 | 110 | 110