## 3 кв 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу за 3 квартал 2019 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | июль | 1.1276 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 53 | 53
| август | 4.96 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 | 37
| сентябрь | 40.9916 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 31
Кабельная сеть | июль | 2.0478 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 287 | 287
| август | 0.8696 | 59 | 59 | 0 | 0 | 5 | 34 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 283 | 283
| сентябрь | 1.0522 | 70 | 70 | 0 | 0 | 6 | 44 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 267 | 267
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | июль | 3.1753 | 85 | 84 | 7 | 0 | 0 | 43 | 19 | 6 | 0 | 13 | 4 | 340 | 340
| август | 5.8296 | 79 | 78 | 1 | 0 | 7 | 38 | 18 | 5 | 0 | 4 | 7 | 320 | 320
| сентябрь | 42.0438 | 85 | 85 | 1 | 0 | 8 | 49 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 298 | 298