## 1 кв 2014 ЛО
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Ленинградской области за 1 квартал 2014 г | [12 empty] | Результаты расследования технологических нарушений (аварий), указанных в п.5 Правил
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Выборские ЭС | январь | 7.3427 | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 43 | 43
| февраль | 1.4269 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 28 | 28
| март | 8.0192 | 62 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 62 | 62
Гатчинские ЭС | январь | 26.8379 | 57 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 60 | 60
| февраль | 10.9085 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 71 | 71
| март | 18.8194 | 89 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 89 | 89
Новолажожские ЭС | январь | 13.225 | 57 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 60 | 60
| февраль | 15.4653 | 55 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 0 | 63 | 63
| март | 19.9142 | 60 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 45 | 0 | 62 | 62
Пригородные ЭС | январь | 12.5555 | 99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 99 | 99
| февраль | 15.1179 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 53 | 53
| март | 17.5508 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 4 | 100 | 100
Кингисепские ЭС | январь | 6.8622 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 38 | 38
| февраль | 7.8233 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 40 | 40
| март | 13.2135 | 69 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 75 | 75
Тихвинские ЭС | январь | 1.27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 | 16
| февраль | 1.05 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 14
| март | 1.1175 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 17
Всего по ОАО "Ленэнерго" Ленинградская область | январь | 68.0933 | 315 | 59 | 1 | 0 | 4 | 19 | 170 | 0 | 316 | 316
| февраль | 51.7918 | 262 | 40 | 4 | 0 | 5 | 19 | 91 | 0 | 269 | 269
| март | 78.6347 | 399 | 68 | 14 | 0 | 3 | 24 | 183 | 4 | 405 | 405