## 2 кв 2014 ЛО
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Ленинградской области за 2 квартал 2014 г | [12 empty] | Результаты расследования технологических нарушений (аварий), указанных в п.5 Правил
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Выборские ЭС | апрель | 6.9572 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 32 | 32
| май | 21.5685 | 91 | 27 | 5 | 0 | 0 | 17 | 62 | 0 | 90 | 90
| июнь | 9.0637 | 49 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 37 | 1 | 46 | 46
Гатчинские ЭС | апрель | 17.6912 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 49
| май | 10.6273 | 60 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 58 | 58
| июнь | 37.5313 | 64 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 64 | 64
Новолажожские ЭС | апрель | 8.0355 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 54 | 54
| май | 30.634 | 94 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 68 | 0 | 94 | 94
| июнь | 26.2309 | 50 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38 | 0 | 54 | 54
Пригородные ЭС | апрель | 13.0759 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 35 | 35
| май | 21.0403 | 86 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43 | 2 | 86 | 86
| июнь | 21.4801 | 94 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 0 | 94 | 94
Кингисепские ЭС | апрель | 12.316 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 56 | 56
| май | 55.1582 | 100 | 19 | 7 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 86 | 86
| июнь | 39.2038 | 74 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1 | 66 | 66
Тихвинские ЭС | апрель | 4.1333 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 | 16
| май | 2.6933 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 33 | 33
| июнь | 2.0433 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11
Всего по ОАО "Ленэнерго" Ленинградская область | апрель | 62.2092 | 233 | 53 | 9 | 0 | 1 | 28 | 89 | 10 | 242 | 242
| май | 141.7217 | 464 | 101 | 23 | 0 | 3 | 35 | 260 | 2 | 447 | 447
| июнь | 135.5533 | 343 | 84 | 19 | 0 | 3 | 25 | 171 | 2 | 335 | 335