## 1 кв 2014
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 1 квартал 2014 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
СПбВЭС | январь | 12.6791 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 30
| февраль | 0.97988 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17
| март | 9.3999 | 26 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 38 | 38
Кабельная сеть | январь | 18.533 | 302 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 93 | 93
| февраль | 10.6219 | 239 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
| март | 10.549 | 211 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 115
Всего по ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | январь | 31.2121 | 325 | 53 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 123 | 123
| февраль | 11.6018 | 252 | 44 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 107 | 107
| март | 19.9489 | 237 | 72 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 153 | 153