## 3 кв 2014
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 3 квартал 2014 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
СПбВЭС | июль | 23.114 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 51 | 51
| август | 8 | 25 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 48 | 48
| сентябрь | 18.813 | 35 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 74 | 74
Кабельная сеть | июль | 18.133 | 122 | 116 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 128 | 128
| август | 8.118 | 110 | 101 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 108 | 108
| сентябрь | 10.679 | 95 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 100
Всего по ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | июль | 41.247 | 153 | 124 | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 6 | 179 | 179
| август | 16.118 | 135 | 114 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 156 | 156
| сентябрь | 29.492 | 130 | 108 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | 174 | 174