## 2 кв 2016
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 2 квартал 2016 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВЭС | апрель | 16.311 | 38 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 22 | 59 | 59
| май | 2.015 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 19
| июнь | 27.786 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30
Кабельная сеть | апрель | 28.188 | 93 | 93 | 0 | 0 | 9 | 57 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 100 | 100
| май | 7.755 | 122 | 122 | 0 | 0 | 7 | 85 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 134 | 134
| июнь | 4.798 | 100 | 100 | 0 | 0 | 6 | 65 | 17 | 2 | 0 | 10 | 0 | 108 | 108
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | апрель | 44.499 | 131 | 109 | 11 | 0 | 9 | 59 | 26 | 1 | 1 | 13 | 22 | 159 | 159
| май | 9.77 | 137 | 132 | 2 | 0 | 9 | 86 | 17 | 4 | 0 | 18 | 3 | 153 | 153
| июнь | 32.584 | 116 | 114 | 1 | 0 | 6 | 66 | 20 | 6 | 3 | 11 | 4 | 138 | 138