## 4 кв 2016
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Санкет-Петербургу за 4 квартал 2016 г
за январь прошлого года
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СПбВС | октябрь | 6.8652 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 25
| ноябрь | 6.1807 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 19
| декабрь | 8.704 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 | 26
Кабельная сеть | октябрь | 6.9733 | 84 | 84 | 0 | 0 | 9 | 47 | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 162 | 162
| ноябрь | 6.5105 | 52 | 51 | 0 | 0 | 8 | 29 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 106 | 106
| декабрь | 7.5874 | 70 | 70 | 0 | 0 | 7 | 48 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 125 | 125
Всего по ПАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург | октябрь | 13.8384 | 101 | 95 | 1 | 0 | 9 | 51 | 24 | 1 | 0 | 10 | 6 | 187 | 187
| ноябрь | 12.6912 | 64 | 60 | 0 | 0 | 9 | 31 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 125 | 125
| декабрь | 16.2914 | 87 | 78 | 1 | 0 | 7 | 50 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 151 | 151