Информация о введенном в ремонт и выведенном из ремонта оборудовании электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации ОАО «ПЭС» за период с 01.03.2015 г. по 31.03.2015 г.

| № п/п | Выводимое оборудование электросетевого объекта | Дата, время ввода в ремонт | Дата, время вывода из ремонта | Основание для ввода в ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110кВ Красное Село, ул. Нарвская, д. 6 | 03.03.15 6:00 | 03.03.15 24:00 | Плановое отключение |
| 2 | ПС Петродворец ф. 21 | 02.03.15 8:30 | 02.03.15 8:35 | Аварийное отключение |
| 3 | ПС 39, ф. 3 | 02.03.15 8:30 | 02.03.15 16:40 | Плановое отключение |
| 4 | ПС 401 Шоссейная | 05.03.15 10:00 | 05.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 5 | КТПН 729 КЛ 6кВ 163-729 | 04.03.15 9:00 | 04.03.15 11:00 | Плановое отключение |
| 6 | РП103, РП 165 – ТП 104 КЛ 6кВ | 05.03.15 9:00 | 05.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 7 | КЛ 6кВ РП 490 | 04.03.15 10:00 | 04.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 8 | ТП-417 | 06.03.15 10:00 | 06.03.15 13:00 | Плановое отключение |
| 9 | РС-65 ф. 16 | 05.03.15 10:00 | 05.03.15 13:00 | Плановое отключение |
| 10 | РП 640 | 06.03.15 9:30 | 06.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 11 | Ломоносов, ул. Скуридина, 2 | 10.03.15 9:30 | 10.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 12 | Ломоносов, ул. Скуридина, 1 | 11.03.15 9:30 | 11.03.15 14:35 | Плановое отключение |
| 13 | Ломоносов, ул. Владимирская, д. 25 | 12.03.15 9:30 | 12.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 14 | Ломоносов, ул. Владимирская, д. 27 | 13.03.15 9:30 | 13.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 15 | КЛ 6кВ РП-163 ф. 13, РП-163 ф. 16 | 06.03.15 9:30 | 06.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 16 | Включение для допуска прибора учета г. Красное Село, пр. Ленина, д. 51, лит. А | 06.03.15 10:00 | 06.03.15 12:00 | Плановое отключение |
| 17 | КЛ 6кВ ПС Красное Село ТП-417 | 10.03.15 10:00 | 10.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 18 | РТП-39, РП – 594 ф. 40 | 10.03.15 10:00 | 10.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 19 | 2 секция (16, 18 фид.) РП-640 | 14.03.15 9:00 | 14.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 20 | 1 секция (3, 19 фид.) РП-640 | 21.03.15 9:00 | 21.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 21 | ТП-10 яч. 1 | 12.03.15 10:00 | 12.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 22 | ТП 528 Т-1, Т-2 | 16.03.15 9:30 | 16.03.15 16:30 | Внеплановое отключение |
| 23 | Пр. Ветеранов 155, библиотека | 12.03.15 9:30 | 12.03.15 11:00 | Внеплановое отключение |
| 24 | Красное Село. Пр. Ленина 51 | 16.03.15 10:00 | 16.03.15 14:00 | Плановое отключение |
| 25 | Тп-493 Т-2, РУ-0,4кВ сборка №2 КЛ-6кВ, КЛ-493, КЛ-494 | 14.03.15 9:30 | 14.03.15 16:30 | Плановое отключение |
| 26 | Ф.20 ТП-205 | 17.03.15 9:30 | 17.03.15 16:30 | Плановое отключение |
| 27 | ТП-424, 402, 487 ВЛ-6кВ | 20.03.15 10:00 | 20.03.15 13:19 | Плановое отключение |
| 28 | ПС-195 ф. 55/155 РП-5218 | 17.03.15 10:00 | 18.03.15 20:15 | Плановое отключение |
| 29 | ПС-156 ф. 102 | 18.03.15 10:00 | 18.03.15 11:57 | Плановое отключение |
| 30 | ТП-59 | 18.03.15 | 18.03.15 | Плановое отключение |
| 31 | РП-163 | 18.03.15 | 18.03.15 | Плановое отключение |
| 32 | ПС-39 ф. 12 | 25.03.15 08:30 | 25.03.15 19:00 | Плановое отключение |
| 33 | ПС-139 – ф. 126 яч. 12 | 19.03.15 10:00 | 19.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 34 | ПС-39 ф. 47 с отключением и заземлением с ПС-39-47 | 20.03.15 8:30 | 20.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 35 | ТП-503 (1 и 2 секции) и подходящ. КЛ – 6кВ | 23.03.15 9:30 | 23.03.15 16:40 | Плановое отключение |
| 36 | ПС-195 ф. 25, 126 | 23.03.15 9:30 | 24.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 37 | Ломоносов, пр. Красного флота, 11/39 | 24.03.15 9:30 | 24.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 38 | Ломоносов, пр. Александровский | 25.03.15 9:30 | 25.03.15 15:50 | Плановое отключение |
| 39 | ПС-35 ф. 10 | 23.03.15 9:00 | 23.03.15 15:00 | Внеплановое отключение |
| 40 | ТП 16 | 26.03.15 10:00 | 26.03.15 12:00 | Плановое отключение |
| 41 | ПС 554 ф. 604 | 24.03.15 10:00 | 24.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 42 | ТП 487 РУ 0,4 | 24.03.15 10:00 | 24.03.15 12:00 | Плановое отключение |
| 43 | КР Ломоносов, ул. Владимирская | 27.03.15 9:30 | 27.03.15 14:20 | Плановое отключение |
| 44 | ПС-195, ф. 28, 29 | 25.03.15 9:00 | 27.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 45 | КВл3 6кВ, ТП-803-ТП-396 | 26.03.15 10:00 | 26.03.15 12:00 | Плановое отключение |
| 46 | РП 250 ш. 3 | 27.03.15 10:00 | 27.03.15 17:00 | Плановое отключение |
| 47 | КР Ломоносов, Профсоюзная, 24 | 30.03.15 9:30 | 30.03.15 15:00 | Плановое отключение |
| 48 | ВЛ-36кВ Ф. 707(л-ПС-197-178), ф. 608 (л – ПС – 197 -162А) | 31.03.15 10:00 | 31.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 49 | КЛ 10кВ ф. 64/164 ПС 195 | 30.03.15 8:30 | 01.04.15 16:00 | Плановое отключение |
| 50 | ПС 39 ф. 46 | 31.03.15 8:30 | 31.03.15 16:00 | Плановое отключение |
| 51 | КЛ6кВ ТП 451-ТП 459 | 31.03.15 10:00 | 01.04.15 16:00 | Плановое отключение |